1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир».

1.2. Адрес объекта: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 57.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа; 356,6 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; 4440 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1950 год; последнего капитального ремонта: 2013 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2023 год, капитального 2024 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

- полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

- краткое: МБУ КДЦ «Мир».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»/1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 32 «а».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.

2.2. Виды оказываемых услуг:

-организация деятельности клубных формирований;

-организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация показа концертов, концертных программ;

-организация деятельности в области демонстрации кинофильмов: дневной, ночной показ кинофильмов; видеороликов, видеопрограмм, видеогостиных, кинофестивалей, кинопремьер, тематических показов, презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями искусства и кино; развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с кинотеатрами, киностудиями;

-организация работы с различными целевыми группами;

-организация работы по информационному, художественному, музыкальному оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, федеральных, региональных и иных программ, разработка концепций, социокультурных проектов и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований бюджетному Учреждению;

-организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

-организация работы в установленном порядке сотрудничества с учреждениями клубного типа и иными учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 30/51/70

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом № 31, маршрутное такси №№ 33,34,31Р до остановки «Мостострой», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 15 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан доступно частично для всех категорий инвалидов. Частичная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта. Полная доступность объекта может быть обеспечена при выполнении следующих мероприятий:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная).

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Кабинетная форма:

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.

Зальная форма:

- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;

Система информации и связи (на всех зонах):

- установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях;

-установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;

- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения;

Кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например, кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры – муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-Досуговый центр «Мир» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТК |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТК |

Приложение №2

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир».

1.2. Адрес объекта: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Бастионная, д. 57.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж; 356,6 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; 4440 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1959 год; последнего капитального ремонта: 2013 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального 2024 год .

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

- полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

- краткое: МБУ КДЦ «Мир».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»/1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 32 «а».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.

2.2. Виды оказываемых услуг:

-организация деятельности клубных формирований;

-организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация показа концертов, концертных программ;

-организация деятельности в области демонстрации кинофильмов: дневной, ночной показ кинофильмов; видеороликов, видеопрограмм, видеогостиных, кинофестивалей, кинопремьер, тематических показов, презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями искусства и кино; развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с кинотеатрами, киностудиями;

-организация работы с различными целевыми группами;

-организация работы по информационному, художественному, музыкальному оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, федеральных, региональных и иных программ, разработка концепций, социокультурных проектов и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований бюджетному Учреждению;

-организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

-организация работы в установленном порядке сотрудничества с учреждениями клубного типа и иными учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 30/51/70.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом № 31, маршрутное такси №№ 31Р, 33, 34 до остановки «Мостострой», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 метров

3.2.2. время движения (пешком): 10 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ТК, индивидуальное решение с ТСР |
| 2. | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТК |
| 4. | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | ТК |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ТК |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТК |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТК, индивидуальное решение с ТСР |

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

| согласовано |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) |

творческих встреч с деятелями искусства и кино; развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с кинотеатрами, киностудиями;

-организация работы с различными целевыми группами;

-организация работы по информационному, художественному, музыкальному оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, федеральных, региональных и иных программ, разработка концепций, социокультурных проектов и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований бюджетному Учреждению;

-организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

-организация работы в установленном порядке сотрудничества с учреждениями клубного типа и иными учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 30/51/70.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом № 31, маршрутное такси №№ 31Р, 33 ,34, до остановки к-т «Мостотряд», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 350 метров

3.2.2. время движения (пешком): 10 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером :нерегулируемые

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) :нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | нет | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | нет | 1,2,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | 1,2 | 4,5,6 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | 7,8 | 7,9,10 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | 3 | 11,12,13 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | нет | 1 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | нет | нет |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично всем доступным для всех категорий инвалидов. Условно частичное доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта. Полная доступность объекта может быть обеспечена при выполнении следующих мероприятий:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная).

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

Кабинетная форма:

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.

Зальная форма:

- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;

Система информации и связи (на всех зонах):

- установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях;

- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;

- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например, кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры – муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр «Мир» и предоставляемых им услуг «Дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | ТР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ТК |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ТК |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТК |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | ТК |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТК, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной культуры

|  | (указывается наименование документа: программы, плана) |
| --- | --- |

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-доступно полностью всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии общественной организации инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _______

Приложение №1

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

1.Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Бастионная, д.57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть | нет | нет | на путях движения не предусмотрены места отдыха | - | на путях движения предусмотреть места отдыха | - |
| 3 | Лестница (наружняя) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (наружный) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 5 | Автостоянка , парковка | нет | нет | нет | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | - | - | - |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение №2

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

2.Вход (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Бастионная, д.57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружняя) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 2 | Пандус (наружный) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 4 | Дверь входная | есть | нет | 1 | не выявлено | К,С | не выявлено | не нуждается; |
| 5 | Тамбур | есть | нет | 2 | не выявлено | К,С | не выявлено | не нуждается; |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДП-В | нет | 2 | не нуждается; |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта ожидается ДП-В.

Приложение №3

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

3.Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч.путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Бастионная , д.57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор(вестибюль,зона ожидания,галерея) | есть | 1,2 | 4,6 | отсутствуют тактильные направляющие и тактильные указатели | К,С | установить тактильные направляющие движения и тактильные информационные указатели | текущий ремонт |
| 3 | Лестница(внутри здания) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (внутри здания) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 5 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 6 | Дверь | есть | нет | нет | не выявлено | К | не выявлено | - |
| 7 | Пути эвакуации (в т.ч.зоны безопасности) | нет | нет | нет | - | - | - |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-В | 1,2 | 4,6 | технические решения не возможны |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Коментарий к заключению:установить тактильные направляющие движения и тактильные информационные указатели

Приложение №4

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

4.Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Бастионная, д.57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть | 7,8 | 7,8,9, 10 | отсутствует информационная индукционная система (потативная); отсутствуют информационные таблички , дублированые шрифтом Брайля | К,Г,С, | установить информационная индукционная система (потативная); отсутствуют информационные таблички , дублированые шрифтом Брайля | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 4 | Форма обслуживания сперемещением по маршруту | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | нет | нет | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | 7,8 | 7,8,9,10 | Индивидуальное решение с ТСР Текущий ремонт |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: установить информационную индукционная система (портативная); отсутствуют информационные таблички , дублированые шрифтом Брайля

Приложение №5

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

5. Саниарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Бастионная, д.57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть | 3 | 11,12,13 | Отсутствует в туалетной комнате кнопка вызова персонала | К | Усановить в туалетной комнате кнопка вызова персонала | Текущий ремонт |
| 2 | Душевая/ванная комната | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 3 | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Саниарно-гигиенических помещений | ДЧ-В | 3 | 11-13 | Текущий ремонт |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Установить в  туалетной комнате кнопка вызова персонала

Приложение №6

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г. Тамбов, ул. г.Тамбов, ул. Бастионная, д.57

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | нет | нет | нет | отсутствуют информационн ые таблички, указатели, пиктограммы, маркировки; | Г, С | Установить информационные таблички и пиктограммы о доступности объекта для инвалидов, об запасных выходах для инвалидов | Текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
| 2 | Акустические средства | нет | нет | нет | отсутствует информационна я индукционная система; - отсутствуют звуковые маяки | Г,С | установить информационную индукционную систему; - установить звуковые маяки | текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
| 3 | Тактильные средства | нет | нет | нет | отсутствуют тактильные направляющие в половом покрытии | С | установить тактильные направляющие в половом покрытии | текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДУ | нет | нет | текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: необходимо установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, маркировки, ,информационные индукционные системы, звуковые маяки  ;  для получения информации, потребуется помощь сопровождающего или персонала.

Фото 1                                                        Фото 2                                                     Фото 3

Фото 4                                                       Фото 5                                                     Фото 6

Фото 8

Фото 7

Фото 10

Фото 9

Фото 11                                                                                                  Фото 12

Фото 13