1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир».

1.2. Адрес объекта: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж; 550,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; 1163 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1959 год; последнего капитального ремонта: 2012 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального 2023 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

- полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

- краткое: МБУ КДЦ «Мир».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»/1.

1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области.

1.12.Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 32 «а».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.

2.2. Виды оказываемых услуг:

-организация деятельности клубных формирований;

-организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация показа концертов, концертных программ;

-организация деятельности в области демонстрации кинофильмов: дневной, ночной показ кинофильмов; видеороликов, видеопрограмм, видеогостиных, кинофестивалей, кинопремьер, тематических показов, презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями искусства и кино; развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с кинотеатрами, киностудиями;

-организация работы с различными целевыми группами;

-организация работы по информационному, художественному, музыкальному оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, федеральных, региональных и иных программ, разработка концепций, социокультурных проектов и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований бюджетному Учреждению;

-организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

-организация работы в установленном порядке сотрудничества с учреждениями клубного типа и иными учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70/109/150.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом № 52, 13К, 45, 51 до остановки к-т «Мир», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ -В |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ -В |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для всех категорий инвалидов. Частичная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта. Полная доступность объекта может быть обеспечена при выполнении следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

- обозначить парковочные места для инвалидов на креслах-колясках.

Вход (входы) в здание:

- ремонт наружной лестницы, входной площадки,пандуса главного входа в здание.

Путь:

- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная).

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Кабинетная форма:

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.

Зальная форма:

- установка поручней-отбойников в зрительном зале здания;

- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;

- для возможности участия в программах инвалидов на креслах-колясках необходимо продумать установку подъемного устройства для подъема на сцену;

- лестницы, ведущие на сцену, необходимо оборудовать, с одной стороны, двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м.

Санитарно-гигиенические помещения:

- система информации и связи (на всех зонах):

- установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях;

- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;

- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например, кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату.

Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры – муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-Досуговый центр «Мир» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР; |
| 2 | Вход (входы) в здание | кап.ремонт ,индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | кап.ремонт, индивидуальное решение с ТСР - |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ТР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8 | Все зоны и участки | кап.ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной культуры

|  | (указывается наименование документа: программы, плана) |
| --- | --- |

Приложение №2

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир».

1.2. Адрес объекта: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 1 этаж; 550,7 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да; 1163 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1959 год; последнего капитального ремонта: 2012 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 год, капитального 2024 год.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)

- полное: Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

- краткое: МБУ КДЦ «Мир».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 65 «а»/1.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11.Вышестоящая организация (наименование): Комитет культуры администрации города Тамбова Тамбовской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 392001, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Гастелло, д. 32 «а».

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): культура.

2.2. Виды оказываемых услуг:

-организация деятельности клубных формирований;

-организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация показа концертов, концертных программ;

-организация деятельности в области демонстрации кинофильмов: дневной, ночной показ кинофильмов; видеороликов, видеопрограмм, видеогостиных, кинофестивалей, кинопремьер, тематических показов, презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями искусства и кино; развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с кинотеатрами, киностудиями;

-организация работы с различными целевыми группами;

-организация работы по информационному, художественному, музыкальному оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, федеральных, региональных и иных программ, разработка концепций, социокультурных проектов и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований бюджетному Учреждению;

-организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

-организация работы в установленном порядке сотрудничества с учреждениями клубного типа и иными учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70/109/150.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом № 52, 13К, 45, 51 до остановки к-т «Мир», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 10 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) * с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | ТР, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

| согласовано |  |
| --- | --- |
|  | (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта) |

кинофестивалей, кинопремьер, тематических показов, презентаций, выставок, творческих встреч с деятелями искусства и кино; развитие взаимовыгодных форм сотрудничества с кинотеатрами, киностудиями;

-организация работы с различными целевыми группами;

-организация работы по информационному, художественному, музыкальному оформлению культурно-массовых (зрелищных) мероприятий;

-организация и участие на конкурсной или иной основе в реализации международных, федеральных, региональных и иных программ, разработка концепций, социокультурных проектов и программ для получения Учреждением грантов, премий, добровольных пожертвований бюджетному Учреждению;

-организация работы по повышению квалификации и профессионального мастерства специалистов культурно-досуговой сферы;

-организация работы в установленном порядке сотрудничества с учреждениями клубного типа и иными учреждениями и организациями Российской Федерации и иностранных государств.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70/109/150.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) :нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): автобусом № 52, 13К, 45, 51 до остановки к-т «Мир», наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: есть.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5 минут

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: регулируемые, со звуковой сигнализацией

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) нет.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

| № | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) * |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | «Б» |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | «Б» |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | «Б» |
| 4 | с нарушениями зрения | «Б» |
| 5 | с нарушениями слуха | «Б» |
| 6 | с нарушениями умственного развития | «Б» |

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, «ВНД» не организована доступность.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов* | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | нет | нет |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-В | нет | 1-5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-В | 1,4,12 | 5,8 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | нет | 13-15 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-В | 10,11 | 21-22 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-В | нет | 1,2,31 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-В | нет | нет |

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан частично доступным для всех категорий инвалидов. Частичная доступность объекта обеспечена содействием сотрудников объекта, ответственных за сопровождение и оказание помощи инвалидам при посещении ими объекта. Полная доступность объекта может быть обеспечена при выполнении следующих мероприятий:

Вход (входы) в здание:

Ремонт наружной лестницы, пандуса;

- Путь:

- частичная установка тактильных полос по путям следования инвалидов в здании (территория, ранее не охваченная). Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта).

Кабинетная форма:

- размещение тактильной информации о назначении кабинетов.

Зальная форма:

- установка поручней-отбойников в зрительном зале здания;

- предусмотреть индивидуально освещаемые площадки для размещения при необходимости переводчиков жестового языка;

- для возможности участия в программах инвалидов на креслах-колясках необходимо продумать установку подъемного устройства для подъема на сцену;

- лестницы, ведущие на сцену, необходимо оборудовать, с одной стороны, двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м.

Санитарно-гигиенические помещения:

- система информации и связи (на всех зонах):

- установить символы доступности во всех доступных для МГН помещениях;

- установить системы средств информации и сигнализации об опасности в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения;

- предусмотреть визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги (они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130);

- предусмотреть обеспечение непрерывности информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения; кроме визуальной информации, необходимо предусмотреть звуковую сигнализацию и дублирование всех информационных обозначений рельефными знаками, размещенными рядом с дверью со стороны дверной ручки;

- в замкнутых пространствах здания различного функционального назначения, (например, кабины уборной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, необходимо предусмотреть оборудование системы двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами. Снаружи такого помещения над дверью следует предусмотреть комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации. В таких помещениях (кабинах) должно предусматриваться аварийное освещение. Тревожный сигнал или извещатель должен выводиться в дежурную комнату. Рекомендуется для достижения полной доступности объекта и выполнения всех необходимых мероприятий разработать и согласовать с вышестоящей организацией План мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной инфраструктуры – муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-Досуговый центр «Мир» и предоставляемых им услуг «дорожная карта объекта» на 2022-2030 годы.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п\п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Вход (входы) в здание | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | индивидуальное решение с ТСР |
| 8. | Все зоны и участки | кап.ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по мере поступления финансирования в рамках исполнения плана мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта социальной культуры

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-доступно полностью всем ;

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии общественной организации инвалидов

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

нет

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов _______

|  | ; |
| --- | --- |

4.4.6. Другое ________________________________________.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации ___________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 7 л. |
| --- | --- |
| 2. Входа (входов) в здание | на 11 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 5 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 9 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 7 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _________ | на 7 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ | На 1 л. |

Приложение №1

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

1.Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Гастелло,д.65 «а»/ 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Вход (входы) на территорию | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 2 | Путь (пути) движения на территории | есть | нет | нет | не выявлено | К, О, С, Г | не требуется | - |
| 3 | Лестница (наружняя) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (наружный) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 5 | Автостоянка и парковка | есть | нет | нет | отсутствуют парковочные места для инвалидов | К | обозначить парковочные места для инвалидов | индивидуальное решение с ТСР; |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В | нет | нет | Капитальный ремонт; индивидуальное решение с ТСР; |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Коментарий к заключению: на путях движения предусмотрены места отдых, обозначить парковочные места для инвалидов на креслах-колясках.

Приложение №2

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

2.Вход (входов) в здание

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Гастелло,д.65 «а»/ 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Лестница (наружняя) | есть | нет | 1, 2 | разбита плитка | С | замена плитки | кап.ремонт |
| 2 | Пандус (наружный) | есть | нет | 1,2 | уклон более 8% | К | привести в соответствие с ГОСТ | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | нет | 1,2 | разбита плитка | К,О,С,Г | Замена плитки | кап.ремонт |
| 4 | Дверь входная | есть | нет | 2,3,4 | не выявлено | К,О,С,Г | не выявлено | не нуждается |
| 5 | Тамбур | есть | 12 | 5 | не выявлено | К,О,С,Г | не выявлено | не нуждается - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход в здание | ДЧ-В | 12 | 1,2,3,4,5. | кап.ремонт,индивидуальное решение с ТСР |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Коментарий к заключению: ДЧ-В ( доступно частично всем),необходимо провести ремонт пандуса ,входной площадки и ступеней,после выполнения рекомендации по адаптации состояние доступности объекта ожидается ДП-В. Также следует отметить, что порядок оказания помощи инвалидам закреплен распорядительным документом по организации, оказывающей услуги

Приложение №3

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

3.Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч.путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г.Тамбов, ул. Гастелло,д.65 «а»/ 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Коридор(вестибюль,зона ожидания,галерея,балкон) | есть | 4 | 8 | отсутствуют тактильные направляющие движения и тактильные информационные указатели | С | Установить тактильные направляющие движения и тактильные информационные указатели | Тек.ремонт |
| 3 | Лестница(внутри здания) | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 4 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Дверь | есть | нет | 5 | не выявлено | К | не выявлено | - |
| 7 | Пути эвакуации (в т.ч.зоны безопасности) | есть | нет | 16,17,18,19 | отсутствует тактильная схема плана эвакуации, отсутствуют тактильные информацион ные указатели | С | установить тактильную схему плана эвакуации, отсутствуют тактильные информацион ные указатели | индивидуальное решение с ТСР |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДЧ-В | 4 | 16,17,18,19 | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для категории инвалидов "С” пути движения внутри здания необходимо оборудовать тактильными направляющими в покрытии пола и тактильными информационными указателями, выделить краевые ступени лестничных маршей контрастной разметкой. в настоящее время доступность оценивается как ДЧ-В .Установить тактильную схему плана эвакуации.

Приложение №4

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования:

4.Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г. Тамбов, ул. Гастелло, д.65 «а»/ 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | нет | 10,12 | отсутствует информационная индукционная система (портативная); - отсутствуют информационные таблички, дублированные шрифтом Брайля |  | установить информационную индукцион ную систему и таблички, дублирова иные шрифтом Брайля | индивидуальное решение с ТСР |
| 2 | Зальная форма обслуживания | есть | 5 | 14,15 | отсутствуют тактильные направляющие, отсутствует пандус (подъемное устройство) для подъема на сцену | С,К | установить тактильные направляющие; установить пандус или подъемное устройство для подъема на сцену | индивидуальное решение с ТСР |
| 3 | Прилавочная форма обслуживания | есть | нет | нет | высота прилавка выше 0,85 см,отсутствует проем для ног | К | привести в соответствие сп.8.1.7 СП59133330.2016 | кап.ремонт |
| 4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | нет | нет | - | - | - | - |
| 5 | Кабина индивидуального обслуживания н | нет | нет | нет | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | нет | нет | нет | - | - | - | - |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-В | 5 | 10,12,14,15 | индивидуальное решение с ТСР,кап.ремонт. |

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: для инвалидов с нарушением слуха необходимо предусмотреть индукционную систему, для инвалидов с нарушение зрения установить тактильные направляющие движения, тактильные информационные таблички, сделать доступной зону обслуживания в кинобаре для инвалидов калясочников понизив высоту прилавка до 0,80-0,85 см.  Порядок оказания помощи инвалидам закреплен распорядительным документом по организации. оказывающей услуги

Приложение №5

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования :

5. Санитарно -гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г. Тамбов, ул. Гастелло, д.65 «а»/ 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Туалетная комната | есть | 11 | 20,21,22 | не выявлено | К | не выявлено | - |
| 2 | Душевая/ванная комната | нет | нет | нет | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Саниарно-гигиенических помещений | ДЧ-В | 11 | 20,21,22 | индивидуальное решение с ТСР |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: обязательно установить в туалетной комнате кнопку вызова персонала. Порядок оказания помощи инвалидам закреплен распорядительным документом по организации, оказывающей услуги.

Приложение № 6

к Акту обследования

к паспорту доступности

от «_____»___________2022г.

1.Результаты обследования:

5. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр «Мир»

г. Тамбов, ул. Гастелло, д.65 «а»/ 1

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1 | Визуальные средства | нет | нет | нет | отсутствуют информационн ые таблички, указатели, пиктограммы, маркировки; | Г, С | Установить информационные таблички и пиктограммы о доступности объекта для инвалидов, об запасных выходах для инвалидов | Текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
| 2 | Акустические средства | нет | нет | нет | отсутствует информационна я индукционная система; - отсутствуют звуковые маяки | Г,С | установить информационную индукционную систему; - установить звуковые маяки | текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
| 3 | Тактильные средства | нет | нет | нет | отсутствуют тактильные направляющие в половом покрытии | С | установить тактильные направляющие в половом покрытии | текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

2. Заключение по зоне:

| Наименование структурно- функциональной зоны | Состояние доступности<*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)<**> к пункту 4.1. Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-В | нет | нет | текущий ремонт, индивидуальное решение с TCP |

-----------------------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно; ВНД — недоступно.

<**> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Коментарий к заключению:необходимо установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, маркировки, ,информационные индукционные системы,звуковые маяки  ;  для получения информации, потребуется помощь сопровождающего или персонала.

Фото 1

Фото 2

Фото 3                                                                                                                        Фото 4

Фото 5

Фото 6                                                 Фото 7                                                       Фото 8

Фото 9                                                                   Фото 10

Фото 11                                                                                  Фото 12

Фото 14

Фото 13

Фото 15                                                                                   Фото 16

Фото 17                                                  Фото 18                                                   Фото 19

Фото 20                                                  Фото 21                                           Фото 22

И

Фото 23                                          Фото 24                                                Фото 25

Фото 26                                                Фото 27                                                 Фото 28

Фото 29                                                                                       Фото 30

Фото 31